# Критеријуми оцењивања ученика

Наставни предмет: Практична настава

Разред и смер: II-3 Електротехничар обновљивих извора енергије

Елементи оцењивања су:

- усвојеност образовних садржаја;

- примена знања;

- активност ученика.

Ученик у току школске године може добити оцене на основу:

  - рада на часу;

  - практичног рада

  - активности на часу;

  - пројектних задатака,

Изводом из Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању, Сл. Гласник – Просветни Гласник бр 10 од 2024 године.

Ученик који потпуно самостално остварује циљеве и задатке, извршава већину сложених захтева и врло је мотивисан у свом раду, оцењује се оценом одличан (5)

Ученик који самостално остварује циљеве и задатке, као и део сложених захтева и мотивисан је у свом раду, оцењује се оценом врло добар (4).

Ученик који самостално савлађује једноставне захтеве, као и већи део циљева и задатака, просечно је ангажован у свом раду, оцењује се оценом добар (3).

Ученик који тек уз помоћ наставника савлађује једноставне захтеве, просечно је ангажован и мотивисан у свом раду, оцењује се оценом довољан (2).

Ученик који ни уз помоћ наставника не савлађује једноставне захтеве, није ангажован и мотивисан, неодговорно се односи према раду, оцењује се оценом недовољан (1).

Као параметри  формативног оцењивања у обзир се узимају уредност радног места, примена мере безбедности на раду, сортирање и одлагање материјала на прописан начин, одржавање хигијена алата и сл.

Оцене се изводе кроз практичне задатке које ученици изводе самостално, у пару или групама

| Елементи оцењивања | Модул: Електро инсталациони, комуникациони и сигнални проводници Број часова: 24 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очекивани исходи који ће се оцењивати | - Препозна врсту проводника - Преопзна врсту изолације преко проводника - Препозна врсту кабла - Прпозна попречни пресек проводника - Одабере врсту кабла где да угради - Одреди врсту алата на основу типа уградње проводника - Повеже и изолује проводнике и каблове - Обради финожилне проводнике за повезивање - Препозна врсту комуникационог кабла - Повеже комуникационе каблове - Тумачи ознаке кабла у шемама и њихову фабричку ознаку |  |  |  |  |
| Методе оцењивања | Практичан рад (поједини критеријуми у зависности од радног задатка) |  |  |  |  |
| Критеријуми оцењивања | Оцена 5 Самостлно ппрепознаје врсту проводника, изолације и каблове. Препознаје и упоређује попречне пресеке каблова и врши њихов избор на основу називних струја. Самостално правилно и тачо повезује проводнике и изолује. Самостално обрађује финожилне проводнике за повезивање. Препознаје ознаке кабла у шеми и упоређује их са фабричким ознакама. Врши одабир проводника на основу ознаке нашеми и њихових фабричких ознака. | Оцена 4 Самостлно препознаје врсту проводника, изолације и каблове. Препознаје и упоређује попречне пресеке каблова. Самостално повезује проводнике и изолује. Обрађује финожилне проводнике за повезивање. Препознаје ознаке кабла у шеми. Врши одабир проводника на основу ознаке нашеми и њихових фабричких ознака. | Оцена 3 Препоознаје врсту проводника, изолатора и каблова. Препознаје попречни пресек проводника. Повезује проводнике и изолује уз мању помоћ наставника. Препознаје врсте комункационих каблова. Повезује комуникационе каблове уз мању помоћ наставника. | Оцена 2 Препознаје врсту проводника и изолације уз мању помоћ наставника. Препознаје попречни пресек проводника уз мању помоћ наставника. Препознаје врсте комуникационих каблова уз мању помоћ наставника. | Оцена 1 Није испуњен ни један критеријум. Не показује зинтересованост за учење и рад. |
| Елементи оцењивања | Модул: Електроинсталациони прикључци и прекидачки елементи Број часова: 48 |  |  |  |  |
| Очекивани исходи који ће се оцењивати | - Прочита шему и прпозна шематске ознаке инсталационог материјала - Одабере према струјном оптерећењу потребну опрему - Одабере опрему према врсти монтаже - Изврши правилно повезивање проводника по датој шеми - Изврши правилно постављање и причвшћивање прикључних и прекидачких елемената - Постави правилно и повеже проводнике - Изврши правилно изоловање спојних места проводника - Уочи грешке у случају неисправности - Изврши контролу извршене инасталације |  |  |  |  |
| Методе оцењивања | Практичан рад (поједини критеријуми у зависности од радног задатка) |  |  |  |  |
| Критеријуми оцењивања | Оцена 5 Самостално чита и тумачи ознаке инсталационих материјала на шеми. Самостално врши одабир врсту материјал и предлаже евентуалне замене. Самостално, правилно и тачно врши постављање, повезивање и изоловање спојева проводника. Исправља уочене грешке. | Оцена 4 Чита ознаке инсталационих материјала нашеми. Врши одабир опреме према струјном оптерећењу и врсти монтаже. Самостално врши постављање и повезивање проводника. Самостално изолује спојеве проводника. | Оцена 3 Препознаје ознаке инсталационих материјала на шеми. Врши одабир опреме према врсти монтаже. Поставња и повезује проводнике са малом помоћи наставника. Изолује спојеве проводника. | Оцена 2 Препознаје поједине ознаке инсталационих материјала на шеми. Поставља проводнике по датој шеми. Изолује спој проводника уз мању помоћ наставника. | Оцена 1 Није испуњен ни један критеријум. Не показује зинтересованост за учење и рад. |
| Елементи оцењивања | Модул: Мерни и разводни ормани и табле Број часова: 42 |  |  |  |  |
| Очекивани исходи који ће се оцењивати | - Самостално тумачи решење и препоруке овлашћених дистибутера за прикључак на мрежу - Одреди и припреми све елементе за повезивање на дистибутивну мрежу - Самостални изврши повезивање мерних уређаја - Спроводи заштитне мере приликом прикључиваља на мрежу - Самостално постави и повеже осигураче и збирне клеме у орману по датој шеми - Уочи и отклони неисправност у мерним и разводним орманима |  |  |  |  |
| Методе оцењивања | Практичан рад (поједини критеријуми у зависности од радног задатка) |  |  |  |  |
| Критеријуми оцењивања | Оцена 5 Самостално тачно тумачи решења и препоруке за прикључак на мрежу. Самостално врши одабир, припрему и повезивање елемената за повезивање на дистибутивну мрежу. Спроводи мере заштите. Самостално поставља и повезује осигураче и сабирнице у разводном орману. Самостално уочава и отклања неисправност у мерним или разводним орманима. | Оцена 4 Тумачи решења и препоруке за прикључак на мрежу. Врши одабир, припрему и повезивање елемената за повезивање на дистибутивну мрежу. Спроводи мере заштите. Самостално поставља и повезује осигураче и сабирнице у разводном орману. Отклања неисправност у мерним или разводним орманима. | Оцена 3 Чита делове решења и препоруке за прикључак на мрежу. Прпирема елементе за прикључак на дистибутивну мрежу. Повезује мерне уређаје уз асистенцију наставника. Поставља и повезује елементе разводног ормана (осигураче, сабирнице). | Оцена 2 Прпознаје елементе решења и препоруке за прикључак на мрежу. Врши одабир елемената мерног или разводног ормана уз помоћ наставника. | Оцена 1 Није испуњен ни један критеријум. Не показује зинтересованост за учење и рад. |
| Елементи оцењивања | Модул: Громобранска инсталација и уземљивачи Број часова: 42 |  |  |  |  |
| Очекивани исходи који ће се оцењивати | - Препозна врсту громобранске инсталације - Одабере елемент по пројекту постави га и повеже - Постави металну мерну кутију и изврши мерења - Постави на адекватним објектима и местима адекватну врсту громобрана - Измери отпорност земље и постави адекватни уземљивач - Повежеметалне делове зграде и доведе до кутије за изједначавање потенцијала - Изради уземљивач и повеже са кутијом за изједначавање потенцијала |  |  |  |  |
| Методе оцењивања | Практичан рад (поједини критеријуми у зависности од радног задатка) |  |  |  |  |
| Критеријуми оцењивања | Оцена 5 Самостално врши одабир, постављање и повезивање елемената громобраске инсталације. Самостално одлучује о врсти уземљивача након спроведених мерења уземљења. Израђује адекватни уземљивач и након повезивања преверава потенцијал. | Оцена 4 Врши одабир, постављање и повезивање елемената громобранске инсталације. Врши мерења након постављања металне мерне кутије. Мери отпорност уземњења и поставља уземљивач. | Оцена 3 Прпознаје врсте громобранских инсталација. Прпознаје и поставља елемнте громобранске инсталације. Поставља металну мерну кутију. Прпознаје врсте уземљивача према начину примене. Познаје методу мерења уземњења. | Оцена 2 Прпознаје врсте громобранских инсталација. Прпознаје елемнте громобранске инсталације. Прпознаје мерни уређај за мерење уземљења. | Оцена 1 Није испуњен ни један критеријум. Не показује зинтересованост за учење и рад. |
| Елементи оцењивања | Модул: Компресори и фреонска инсталација Број часова: 36 |  |  |  |  |
| Очекивани исходи који ће се оцењивати | - Препозна врст компресора - Уочи елементе фреонске инсталације - Уочи сензоре и изврши потребна подешавања - Прикључи и пусти у рад компресор - Уочи и отклони квар у цевоводима и електричним компонетама |  |  |  |  |
| Методе оцењивања | Практичан рад (поједини критеријуми у зависности од радног задатка) |  |  |  |  |
| Критеријуми оцењивања | Оцена 5 Препоручује врсту компресора у зависности од услова рада. Уочава и отклања кварове на елементима фреонске инсталације. Врши замену неисправних сензора и њихово подешавање. Правилно прикључује једнофазни и трофазни компресор. | Оцена 4 Разликује врсте компресора у зависности од примене. Уочава и прпознаје функције елемената фреонске инсталације. Познаје улоге сензора и начин њихових подешавања. Прикључује и пушта у рад једнофазни компресор. | Оцена 3 Разилује врсте компресора. Уочава елементе фреонске инсталације. Познаје процедуру подешавања сензора. Прикључује на енергетски кабел компрессор. | Оцена 2 Прпознаје врсте компресора. Препознаје елементе фреонске инсталације уз мању помоћ наставника. | Оцена 1 Није испуњен ни један критеријум. Не показује зинтересованост за учење и рад. |
| Елементи оцењивања | Модул: Електричне пумпе и измењивачи толоте Број часова: 30 |  |  |  |  |
| Очекивани исходи који ће се оцењивати | - Препозна врсту пумпе према намани - Повеже и пусти у рад центрифугалну пумпу - Препозна врсту циркулационе пумпе - Повеже и пусти у рад обичну и фрекветно регулисану пумпу. - Препозна и повеже измењивач топлоте - Уочи и отклони квар на електричном напајању и цевоводима |  |  |  |  |
| Методе оцењивања | Практичан рад (поједини критеријуми у зависности од радног задатка) |  |  |  |  |
| Критеријуми оцењивања | Оцена 5 На основу радног задатка врши одабир и повезује пумпе. Пушта у рад центифугалну и циркуларну пумпу. Повезује пумпу на фреквентни регулатор и врши подешавање параметара. Уочава и отклања кварове на електричном напајању. | Оцена 4 Врши одабир пумпи на основу радног задатка. Повезује и пушта у рад центифугалну и циркуларну пупу. Повезује пупу на фреквентни регулатор. | Оцена 3 Препознаје врсте пумпе према примени. Зна да повеже и центифугалну и циркуларну пумпу. Повезује изењивач топлоте. | Оцена 2 Препознаје врсте пумпи. Повезује центифугалну или циркуларну пумпу уз мању помоћ наставника. Препознаје измењивач топлоте. | Оцена 1 Није испуњен ни један критеријум. Не показује зинтересованост за учење и рад. |